Приложение № 1

**ОТЧЁТ**

**по исполнению Предписания**

**Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь от 30.09.2016 г. №09-02-192**

**об устранении нарушений санитарного законодательства, а также условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.**

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №83 имени кавалера ордена Мужества Е.Е. Табакова (МБОУ СОШ №83), рассмотрев Предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в Ногинском районе, городах Балашиха, Реутов, Черноголовка, Электросталь от 30.09.2016 г. №09-02-192, информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Выявленные нарушения, указанные в предписании | Принятые меры | Документы, подтверждающие устранение недостатков |
| 1 | По результатам исследования пробы питьевой воды (протокол лабораторных исследований ФФБУЗ «ЦГиЭМО» в Ногинском районе, городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь №10191 от 13.09.2016г., экспертное заключение № 473-091 от 23.09.1016г.), проведённые в образовательном учреждении, установлено, что содержание солей железа превышает нормативный показатель (0,36 + 0,12 мг/куб.дм, при норме 0,3 мг/куб.дм), что является нарушением ст. 19, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», не соответствует требованиям п.8.1, п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями) | Поведена промывка труб системы водопроводного водоснабжения.Произведены отбор проб питьевой воды из водопроводного крана и лабораторное испытание питьевой воды на количественный химический анализ (определяемый показатель – железо) | Протокол лабораторных испытаний №12772 от 1 ноября 2016 г. |
| 2 | Расписание учебных занятий составлено с нарушениями требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10. | Расписание учебных занятий пересмотрено с учётом требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 10.7, 10.8, приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Расписание элективных курсов составлено отдельно и они проводятся с перерывом от основных занятий более 45 минут в соответствии с п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. | Пересмотренное и утвержденное расписание от 01.10.2016г. |
|  |  |  |  |